附件

厦门市深化国家节水型城市创建工作任务分解表

| 序号 | 项目 | 主要任务 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强节水基础管理工作 | 强化计划用水和定额管理。公共供水的非居民计划用水率不低于90％。用水效率低于最低标准或不符合要求的，依法核减用水计划指标，并要求限期整改到位。超定额、超计划用水实行累进加价。建立用水单位重点监控名录，强化用水监控管理。加强对企业、单位执行用水情况的监管，监督月用水量在3000吨以上的计划用水单位，每3年开展一次水平衡测试工作，挖掘企业节水潜力，逐步降低单位产品取水量。 | 市建设局 市水务集团 |
|  |  | 自备水全面实行计划管理。自备水计划用水率不低于90％；规范机井建设审批管理，对于公共供水管网覆盖范围内的自备水井，要制定关停计划并逐步实施，逐年降低自备水供水量占城市供水总量的比重。在地下水超采区，禁止各类建设项目和服务业新增取用地下水。 | 市水利局 市国土房产局 |
|  |  | 落实节水“三同时”管理。使用公共供水和自备水的新建、改建、扩建工程项目，均必须配套建设节水设施和使用节水器具，并与主体工程同时设计、同时施工，同时投入使用。 | 市建设局 市水利局 |
|  |  | 完善水资源的价格管理体系。建立有利于水资源高效利用的水价形成机制，落实供水企业水价调整成本公开和定价成本监审公开制度。居民用水实行阶梯水价。制定切实可行的限制特种行业用水、鼓励使用再生水的价格指导意见或标准。取用地表水和地下水，均应征收水资源费、污水处理费；水资源费征收率不低于95%，污水处理费（含自备水）收缴率不低于95%，收费标准不低于国家或地方标准。 | 市发改委 市市政园林局 市水利局 水务集团 |
| 2 | 提高非常规水资源利用率 | 重视城市雨水收集利用及防涝。制定雨水利用工程与项目的政策、计划并逐步推广实施。新建城区建设推行低冲击开发模式，建成区雨污分流排水体制管道覆盖率占60%以上。完成对建成区范围内易涝易淹片区排水及雨水利用设施改造。 | 市建设局 市市政园林局 各区政府 |
|  |  | 新建、改建、扩建城市市政基础设施的工程，应当按照城市节约用水专项规划的范围配套建设再生水回用设施。已具备再生水使用条件的区域，城市园林绿化、环境卫生、景观设施等用水应当推广使用再生水。 | 市市政园林局 市建设局 |
|  |  | 强化海水淡化与综合利用科技支撑，扶持新型膜材料制造、海水淡化技术集成和装备研发、海水淡化工程服务等高端海水淡化与综合利用产业链发展，引进国家海水利用工程技术研究中心厦门分中心，不断挖掘潜力，创建海水利用示范城市。 | 市海洋与渔业局 |
| 3 | 严格水功能区监督管理 | 加强水污染防控。完善水功能区监督管理制度，建立水功能区水质达标评价体系。开展流域整治工作，加强水功能区动态监测和科学管理，从严核定水域纳污容量，严格控制入河湖排污总量。要把限制排污总量作为水污染防治和污染减排工作的重要依据，切实加强水污染防控，加强工业污染源控制，加大主要污染物减排力度，在电镀、印染、化工等高污染行业推行主要污染物资源回收利用、清洁材料替代等清洁生产技术，鼓励有条件的企业逐步实现废水“零排放”。提高城市污水处理率，确保我市的城市污水处理率至少高出全国同级城市平均水平5个百分点，饮用水源地水质达标率为100%。 | 市环保局 市市政园林局 市经信局 |
| 4 | 降低供水管网漏损率 | 加强管网维修和漏水监测，完善管网检漏制度，运用科技手段提高检漏、补漏、堵漏水平。推广应用新型管材和先进施工技术。有计划地对老城区旧有管道以及其他严重老化、材质差的管道进行改造更新，确保城市管网漏损率低于CJJ92《城市供水管网漏损控制及评定标准》规定的修正值指标。 | 市市政园林局 水务集团 |
| 5 | 开展生活节水工作 | 有计划地大力开展节水型小区创建活动，建立长效机制使创建工作常态化，节水型居民小区覆盖率≥5%。 | 市建设局 市质监局 水务集团 |
|  |  | 根据国家对使用节水型器具的相关规定，对新建、改建、扩建建筑强制推行节水型器具，同时，积极鼓励引导对旧建筑中不符合节水规范的器具逐步进行改造替换，节水器具普及率达100%。 |  |
|  |  | 通过宣传和推广节水技术，提高居民生活用水效率，降低城市居民生活用水量，居民用水量（单位：升/（人·日））低于GB/T50331《城市居民生活用水量标准》的指标。 |  |
|  |  | 加强特种行业（洗浴、洗车等）用水计量管理，确保收费率100%。督促落实节水措施，推广循环用水技术，提高城镇公共生活用水效率 |  |
| 6 | 提高工业节水水平 | 继续深化产业结构调整，限制高耗水高污染行业的进入。加大结构调整和技术改造力度，加强工业企业内部节水管理，减小水的漏损，提高重复利用率，发展非常规水资源利用技术，推广清洁生产，开展创建节水型企业活动，使市区规模以上工业企业万元工业增加值用水量（单位：立方米/万元）低于全国平均值的50%或年降低率≥5%，工业用水重复利用率≥80%（不含电厂），工业取水定额达到国家颁布的GB/T18916定额系列标准或地方标准，工业废水排放达标率 100%，节水型企业（单位）覆盖率≥20%。 | 市建设局 市经信局 市环保局 |